**Gesuch für eine Brandschutzbewilligung**

**Bitte reichen Sie dieses Formular mit den entsprechenden Beilagen (Brandschutzpläne / Brandschutzkonzept) gemäss QSS-Anforderung im Doppel der Gemeinde ein.**

**Beachten Sie dazu bitte die Anforderungen der VKF-Brandschutzrichtlinie 11-15 „Qualitätssicherung im**

**Brandschutz“.**

**1**

**Angaben zum Gebäude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bauvorhaben** | [ ]  Neubau [ ]  Umbau [ ]  Anbau |
| **Beschrieb Bauprojekt**  |       |
| **Qualitätssicherungsstufe (QSS)** |       |
| **Verantwortliche Person QSS** |       |
| **Gebäude-Nr.** |  | **Parzellen-Nr.**       |
| **In der Gemeinde** |       | **Gebäudeadresse**       |
| **Bauvolumen** |       m3 |
| **Geschosszahl** |       unter Terrain       über Terrain |
| **Gebäudehöhe (Gesamthöhe nach IVHB\*)** |       |
| **Abstände zu Nachbargebäuden** |       |
| **Baubeginn** |       |
| **Bauvollendung** |       |

**2**

\* Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB

**Bauherrschaft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |       |
| **Strasse** |       |
| **PLZ / Ort** |       |
| **Telefon** |       |

**3**

**Projektverfasser**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |       |
| **Strasse** |       |
| **PLZ / Ort** |       |
| **Telefon** |       |

**4**

 **Verrechnung der Bewilligungsgebühren**

|  |
| --- |
| Die Gebührenrechnung Brandschutzbewilligungen wird auf die Bauherrschaft ausgestellt und nach Erteilung der Gemeinde-Baubewilligung der Bauherrschaft direkt zugestellt. Zusatzbewilligungen werden dem Gesuchsteller sofort in Rechnung gestellt.  |

**5**

**Baukonstruktion**

|  |  |
| --- | --- |
| Tragwerk |       |
| Innenwände |       |
| Zwischendecken |       |
| Aussenwände (Konstruktion) |       |
| Fassadenverkleidung | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Wärmedämmung der Aussenwand | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Deckenverkleidung in Fluchtwegen | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar (bestehender Zustand) |
| Abgehängte Decken in Fluchtwegen | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar (bestehender Zustand) |
| Bodenbeläge in Korridoren | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Bodenbeläge im Treppenhaus | [ ]  keine [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Treppenform und Laufbreite der Haupttreppe (mind. 1.20 m Laufbreite) | [ ]  Treppe nicht brennbar, ≥ 1.20 m Laufbreite und geradläufig[ ]  bei bestehenden Bauten / Laufbreite:       m[ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Treppenform und Laufbreite der wohnungsinternen Treppe oder Treppe im Einfamilienhaus (mind. 0.90 m Laufbreite) | [ ]  Wohnungsinterne Treppe oder Treppe in Einfamilienhaus ≥ 0.90 m Laufbreite[ ]  bei bestehenden Bauten / Laufbreite:       m |
| Steildach (oberste Schicht) | [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar  |
| Flachdach (oberste Schicht) | [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar  |
| Bedachung (Wärmedämmschicht) | [ ]  nicht brennbar [ ]  brennbar |
| Brandmauer |       |
| Bemerkungen |       |
|       |

**6**

**Wärme- und solartechnische Anlagen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizung |       | Leistung in kW:       |
| Wärmeträger | [ ]  Warmwasser [ ]  Warmluft [ ]  Wärmeträgeröl |
| Brennstoffart | [ ]  Öl [ ]  Kohle[ ]  Gas [ ]  Elektrisch[ ]  Holz [ ]  andere / welche:       |
| Alternativenergien | [ ]  Wärmepumpe mit brennbarem Kühlmedium[ ]  Wärmepumpe mit nichtbrennbarem Kühlmedium[ ]  Fernheizung[ ]  Solaranlage, Leistung in kWp:      :[ ]  thermische Anlage[ ]  Photovoltaikanlage[ ]  gemischt PV/thermisch[ ]  andere / welche:       |

**7**

**Einrichtungen und Einbauten**

|  |  |
| --- | --- |
| **Einrichtungen und Einbauten** | [ ]  Flüssiggas [ ]  andere / welche:       |

**8**

 **Lager im Gebäude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lagergut** |       |
| **Lagermenge** |       l, kg oder m3 |

**9**

**Lufttechnische Anlagen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anlagetyp** | [ ]  allgemeine Lüftungsanlage[ ]  gewerbliche Küche[ ]  kontrollierte Raumlufterneuerung |

**10**

**Brandbekämpfung**

|  |
| --- |
| **Löschwasserversorgung** |
| Distanz des Hydranten zum Gebäude | m:       Anzahl:       |
| Andere Löschwasserversorgungen |       |
| **Löscheinrichtungen** |
| Wasserlöschposten in der Garage | Stück:       Stockwerk / Standort:       |
| Wasserlöschposten im Korridor / Treppenhaus | Stück:       Stockwerk / Standort:       |
| Wasserlöschposten übrige Standorte | Stück.       Stockwerk / Standort:       |
| Handfeuerlöscher | Stück:       Stockwerk / Standort:       |

**11**

**Brandschutzeinrichtungen**

 Vorhandene bzw. vorgesehene brandschutztechnische Einrichtungen (z. B. Sprinkler-, Brandmelde-, Blitzschutz-, Rauch- und

 Wärmeabzugsanlage, Sicherheitsbeleuchtung und dgl.)

**12**

**Nutzungsbedingte Anforderungen / Definitionen**

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]  Beherbergungsbetriebe:** Hotel, Heime, Anstalten, Krankenhäuser mit folgender Anzahl Gäste, Insassen oder Patienten: | Anzahl Personen:       |
| **[ ]  Verkaufsgeschäfte** mit einer gesamten Verkaufsfläche von: | m2:       |
| **[ ]  Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung:** Schulhäuser, Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Bahnstationen, Theater, Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten. Die max. Personenbelegung im grössten Raum beträgt: | Personen:       |
| **[ ]  Parkings** mit einer Grundfläche von: | m2:       |
| **[ ]  Wohnhäuser** mit folgender Anzahl Wohnungen: | Anzahl Wohnungen:       |
| **[ ]  andere:**       |

 **Bemerkungen**

**13**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

**14**

 **Stellungnahme der Gemeinde**

|  |
| --- |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

**Die Bauherrschaft wird bei der Ausführung gemäss Unterlagen behaftet.**

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Bauherrschaft oder Projektverfasser |       |
| Ort und Datum |       |

**Beilagen (zweifach), entsprechend der QSS-Stufe:**

[ ]  Gesuchsformular

[ ]  Situationsplan

[ ]  Grundrisspläne

[ ]  Schnittpläne

[ ]  Fassadenpläne

[ ]  Brandschutzkonzept

[ ]