**Gesuch für eine Brandschutzbewilligung**

**Bitte reichen Sie dieses Formular mit den entsprechenden Beilagen (Brandschutzpläne / Brandschutzkonzept) gemäss QSS-Anforderung im Doppel der Gemeinde ein.**

**Beachten Sie dazu bitte die Anforderungen der VKF-Brandschutzrichtlinie 11-15 „Qualitätssicherung im**

**Brandschutz“.**

**1**

**Angaben zum Gebäude**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bauvorhaben** | Neubau  Umbau  Anbau | |
| **Beschrieb Bauprojekt** |  | |
| **Qualitätssicherungsstufe (QSS)** |  | |
| **Verantwortliche Person QSS** |  | |
| **Gebäude-Nr.** |  | **Parzellen-Nr.** |
| **In der Gemeinde** |  | **Gebäudeadresse** |
| **Bauvolumen** | m3 | |
| **Geschosszahl** | unter Terrain       über Terrain | |
| **Gebäudehöhe (Gesamthöhe nach IVHB\*)** |  | |
| **Abstände zu Nachbargebäuden** |  | |
| **Baubeginn** |  | |
| **Bauvollendung** |  | |

**2**

\* Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe IVHB

**Bauherrschaft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Strasse** |  |
| **PLZ / Ort** |  |
| **Telefon** |  |

**3**

**Projektverfasser**

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Strasse** |  |
| **PLZ / Ort** |  |
| **Telefon** |  |

**4**

**Verrechnung der Bewilligungsgebühren**

|  |
| --- |
| Die Gebührenrechnung Brandschutzbewilligungen wird auf die Bauherrschaft ausgestellt und nach Erteilung der Gemeinde-Baubewilligung der Bauherrschaft direkt zugestellt.  Zusatzbewilligungen werden dem Gesuchsteller sofort in Rechnung gestellt. |

**5**

**Baukonstruktion**

|  |  |
| --- | --- |
| Tragwerk |  |
| Innenwände |  |
| Zwischendecken |  |
| Aussenwände (Konstruktion) |  |
| Fassadenverkleidung | keine  nicht brennbar  brennbar |
| Wärmedämmung der Aussenwand | keine  nicht brennbar  brennbar |
| Deckenverkleidung in Fluchtwegen | keine  nicht brennbar  brennbar (bestehender Zustand) |
| Abgehängte Decken in Fluchtwegen | keine  nicht brennbar  brennbar (bestehender Zustand) |
| Bodenbeläge in Korridoren | keine  nicht brennbar  brennbar |
| Bodenbeläge im Treppenhaus | keine  nicht brennbar  brennbar |
| Treppenform und Laufbreite der Haupttreppe (mind. 1.20 m Laufbreite) | Treppe nicht brennbar, ≥ 1.20 m Laufbreite und geradläufig  bei bestehenden Bauten / Laufbreite:       m  nicht brennbar  brennbar |
| Treppenform und Laufbreite der wohnungsinternen Treppe oder Treppe im Einfamilienhaus (mind. 0.90 m Laufbreite) | Wohnungsinterne Treppe oder Treppe in Einfamilienhaus ≥ 0.90 m Laufbreite  bei bestehenden Bauten / Laufbreite:       m |
| Steildach (oberste Schicht) | nicht brennbar  brennbar |
| Flachdach (oberste Schicht) | nicht brennbar  brennbar |
| Bedachung (Wärmedämmschicht) | nicht brennbar  brennbar |
| Brandmauer |  |
| Bemerkungen |  |
|  | |

**6**

**Wärme- und solartechnische Anlagen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizung |  | Leistung in kW: |
| Wärmeträger | Warmwasser  Warmluft  Wärmeträgeröl | |
| Brennstoffart | Öl  Kohle  Gas  Elektrisch  Holz  andere / welche: | |
| Alternativenergien | Wärmepumpe mit brennbarem Kühlmedium  Wärmepumpe mit nichtbrennbarem Kühlmedium  Fernheizung  Solaranlage, Leistung in kWp:      :  thermische Anlage  Photovoltaikanlage  gemischt PV/thermisch  andere / welche: | |

**7**

**Einrichtungen und Einbauten**

|  |  |
| --- | --- |
| **Einrichtungen und Einbauten** | Flüssiggas  andere / welche: |

**8**

**Lager im Gebäude**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lagergut** |  |
| **Lagermenge** | l, kg oder m3 |

**9**

**Lufttechnische Anlagen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anlagetyp** | allgemeine Lüftungsanlage  gewerbliche Küche  kontrollierte Raumlufterneuerung |

**10**

**Brandbekämpfung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Löschwasserversorgung** | |
| Distanz des Hydranten zum Gebäude | m:       Anzahl: |
| Andere Löschwasserversorgungen |  |
| **Löscheinrichtungen** | |
| Wasserlöschposten in der Garage | Stück:       Stockwerk / Standort: |
| Wasserlöschposten im Korridor / Treppenhaus | Stück:       Stockwerk / Standort: |
| Wasserlöschposten übrige Standorte | Stück.       Stockwerk / Standort: |
| Handfeuerlöscher | Stück:       Stockwerk / Standort: |

**11**

**Brandschutzeinrichtungen**

Vorhandene bzw. vorgesehene brandschutztechnische Einrichtungen (z. B. Sprinkler-, Brandmelde-, Blitzschutz-, Rauch- und

Wärmeabzugsanlage, Sicherheitsbeleuchtung und dgl.)

**12**

**Nutzungsbedingte Anforderungen / Definitionen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Beherbergungsbetriebe:** Hotel, Heime, Anstalten, Krankenhäuser mit folgender Anzahl Gäste, Insassen oder Patienten: | Anzahl Personen: |
| **Verkaufsgeschäfte** mit einer gesamten Verkaufsfläche von: | m2: |
| **Bauten und Anlagen mit Räumen mit grosser Personenbelegung:** Schulhäuser, Mehrzweck-, Sport- und Ausstellungshallen, Bahnstationen, Theater, Kinos,  Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten. Die max. Personenbelegung im grössten Raum beträgt: | Personen: |
| **Parkings** mit einer Grundfläche von: | m2: |
| **Wohnhäuser** mit folgender Anzahl Wohnungen: | Anzahl Wohnungen: |
| **andere:** | |

**Bemerkungen**

**13**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**14**

**Stellungnahme der Gemeinde**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Die Bauherrschaft wird bei der Ausführung gemäss Unterlagen behaftet.**

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Bauherrschaft oder  Projektverfasser |  |
| Ort und Datum |  |

**Beilagen (zweifach), entsprechend der QSS-Stufe:**

Gesuchsformular

Situationsplan

Grundrisspläne

Schnittpläne

Fassadenpläne

Brandschutzkonzept